1.	A kreditpontokat a következő képlet szerint kell kiszámítani:	
	az 1. táblázat szerinti témakör + a 2. táblázat szerinti résztvevők száma + a 3. táblázat szerinti továbbképzés időtartama alapján adható kreditpont	
	3	
2.	A kreditpontok kerekítésének szabályai a következők:	
a)	1–4 tizedesjegyig végződő eredményt lefelé kell kerekíteni;	
b)	5–9 tizedesjegyig végződő eredményt felfelé kell kerekíteni.	
	
3.	A kreditpontokat a következő témakörök, résztvevők és időtartam figyelembevételével kell kiszámolni:	
	
1. táblázat	
	A	B	
1.	Témakör	Szerezhető kreditpont	
2.	A termodinamika alapjai	3	
3.	A hűtőközegek környezetre gyakorolt hatása és a kapcsolódó környezetvédelmi szabályok	5	
4.	Üzembe helyezés előtt, hosszabb működési szünet után, karbantartást vagy javítást követően, illetve működés közben elvégzendő ellenőrzések	7	
5.	Szivárgásvizsgálat	9	
6.	A rendszer és a hűtőközeg környezetbarát módon való kezelése telepítés, karbantartás, szervizelés vagy gázvisszanyerés során	9	
7.	Egy- és kétfokozatú dugattyús, csavar- és scrollkompresszorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartás	7	
8.	Lég- és vízhűtéses kondenzátorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartása	7	
9.	Lég- és vízhűtéses elpárologtatók telepítése, üzembe helyezése és karbantartása	7	
10.	A termosztatikus expanziós szelep és egyéb részegységek telepítése, üzembe helyezése és szervizelése	9	
11.	Csővezetékek: szivárgásmentes csővezetékrendszer összeállítása egy hűtő berendezésben	7	
12.	A fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentő releváns technológiákkal és azok biztonságos kezelésével kapcsolatos információk	15	
13.	E-I. képesítési kategóriára vonatkozó ismeretek	10	
14.	Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerekre és tűzoltó készülékekre vonatkozó ismeretek	10	
15.	Fluortartalmú üvegházhatású gázok oldószerként való felhasználása	10	
16.	Klímagáz adatbázis használatának fejlesztési oldalról történő bemutatása	15