27. Légfűtő berendezések	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek	
1.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.2	Mechanikai ellenállás	
1.2.1	tömörség, nyomásállóság	minden felhasználási területre	
1.2.2	szilárdság		
1.2.3	anyagminőség		
1.2.4	falvastagság		
1.3	Méretek 		
1.4	Hőteljesítmény		
1.5	Áramlási ellenállás		
1.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek: melegvízfűtési rendszerekben használható sugárzó ernyők	
2.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.2	Mechanikai ellenállás	
2.2.1	tömörség, nyomásállóság	minden felhasználási területre	
2.2.2	szilárdság		
2.2.3	anyagminőség		
2.2.4	alvastagság		
2.3	Méretek 		
2.4	Hőteljesítmény		
2.5	Hőteljesítmény jelleggörbe		
2.6	Áramlási ellenállás		
2.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2.8	Felületi hőmérséklet	minden felhasználási területre