r =	Az ismételhetőség az az érték, amelynél az ismételhetőség feltételei (vagyis azonos minta, azonos vizsgáló, azonos eszköz, azonos laboratórium, rövid időkülönbség) mellett kapott két vizsgálati eredmény közötti abszolút különbség 95%-os valószínűséggel kisebbnek várható, r = 2,8 × sr.	
sr =	Az ismételhetőség feltételei mellett kapott eredményekből számított szórás.	
RSDr =	Az ismételhetőség feltételei mellett kapott eredményekből számított relatív standard szórás [(sr) × 100], ahol  a körvizsgálatban részt vevő összes laboratórium által a mintára kapott vizsgálati eredmények középértéke.	
R =	A reprodukálhatóság az az érték, amelynél a reprodukálhatóság feltételei (vagyis azonos minta, különböző vizsgáló, különböző laboratórium, azonos standard vizsgálati módszer) mellett kapott két vizsgálati eredmény közötti abszolút különbség 95%-os valószínűséggel kisebbnek várható, R = 2,8 × sR.	
sR =	A reprodukálhatóság feltételei mellett kapott eredményekből számított szórás.	
RSDR =	A reprodukálhatóság feltételei mellett kapott eredményekből számított relatív szórás [(sR/) × 100].