A)	B)	
1.	 Ellenőrző kémiai vizsgálatok	 E	
2.	 fajlagos elektromos vezetőképesség	 μS/cm	
3.	 ammónium	 mg/l	
4.	 nitrát	 mg/l	
5.	 nitrit	 mg/l	
6.	 KOIps	 mg/l	
7.	 klorid	 mg/l	
8.			
9.			
10.	 Bakteriológiai vizsgálatok	 B	
11.	 E. coli	 	
12.	 telepszám 22 °C-on	 	
13.	 coliform baktériumok	 	
14.	 Rendszeres alap kémiai vizsgálatok	 A	
15.	 fajlagos elektromos vezetőképesség	 μS/cm	
16.	 pH	 	
17.	 nátrium	 mg/l	
18.	 kálium	 mg/l	
19.	 kalcium	 mg/l	
20.	 magnézium	 mg/l	
21.	 vas	 mg/l	
22.	 mangán	 mg/l	
23.	 ammónium	 mg/l	
24.	 klorid	 mg/l	
25.	 szulfát	 mg/l	
26.	 hidrogénkarbonát	 mg/l	
27.	 karbonát	 mg/l	
28.	 nitrát	 mg/l	
29.	 nitrit	 mg/l	
30.	 összes keménység	 CaO/mgl	
31.	 lúgosság (m)	 mmol/1	
32.	 lúgosság (p)	 mmol/1	
33.	 kémiai oxigénigény (KOIps)	 mg/l	
34.	 összes cianid25	 μg/l	
35.	 arzén26	 μg/l	
36.	felszíni vízkivételi művek esetén összes oldott szerves szén (DOC)	mg/l	
37.	 Kiegészítő kémiai vizsgálatok	 K	
38.	 fluorid	 mg/l	
39.	 oldott oxigén	 mg/l	
40.	 összes foszfor	 mg/l	
41.	 ortofoszfát (oldott)	 mg/l	
42.	 detergensek (anionaktív, kationaktív, nem ionos)	 mg/l	
43.	 fenol index	 μg/l	
44.	 AOX	 μg/l	
45.	 TPH (összes alifás szénhidrogén C5-C40)	 μg/l	
46.	 antimon	 μg/l	
47.	 arzén	 μg/l	
48.	 bór	 μg/l	
49.	 higany	 μg/l	
50.	 kadmium	 μg/l	
51.	 króm	 μg/l	
52.	 nikkel	 μg/l	
53.	 ólom	 μg/l	
54.	 réz	 μg/l	
55.	 szelén	 μg/l	
56.	 alumínium	 μg/l	
57.	Kiegészítő radiológiai vizsgálatok
(A kiegészítő kémiai vizsgálatokkal együtt kell elvégezni)	KR	
58.	 radon	 Bq/l	
59.	 trícium27	 Bq/l	
60.	 indikatív dózis	 mSv	
61.	 Fenolok (fenol index eredményétől függően)	 F	
62.	 fenol	 μg/l	
63.	 krezol	 μg/l	
64.	 katechol	 μg/l	
65.	 rezorcin	 μg/l	
66.	 Poliklórozott bifenilek (AOX mérés eredményétől függően)	 PCB	
67.	 PCB28	μg/l	
68.	 PCB52	μg/l	
69.	 PCB101	μg/l	
70.	 PCB118	μg/l	
71.	 PCB138	μg/l	
72.	 PCB153	μg/l	
73.	 PCB180	μg/l	
74.	 7 PCB összesen	 μg/l	
75.	 Halogénezett szénhidrogének (AOX mérés eredményétől függően)	 HS	
76.	 diklór-metán	 μg/l	
77.	 1,1,2-triklór-trifluor-etán	 μg/l	
78.	 2-klór-etanol	 μg/l	
79.	 széntetraklorid	 μg/l	
80.	 1,2-diklór-propán	 μg/l	
81.	 2,3-diklór-propilén	 μg/l	
82.	 2-klóretil-vinil-éter	 μg/l	
83.	 1,3-diklór-propilén	 μg/l	
84.	 1,1,2-triklór-etán	 μg/l	
85.	 1,2-dibróm-etán	 μg/l	
86.	 1,1,2,2-tetraklór-etán	 μg/l	
87.	 cisz1,2-diklór-etilén	 μg/l	
88.	 1,2-diklór-etán	 μg/l	
89.	 kloroform	 μg/l	
90.	 bróm-diklór-metán	 μg/l	
91.	 triklór-etilén	 μg/l	
92.	 dibróm-klór-metán	 μg/l	
93.	 tetraklór-etilén	 μg/l	
94.	 összes klórozott alifás szénhidrogén	 μg/l	
95.	 monoklórfenolok	 μg/l	
96.	 diklórfenolok	 μg/l	
97.	 triklórfenolok	 μg/l	
98.	 tetraklórfenolok	 μg/l	
99.	 pentaklórfenol	 μg/l	
100.	 összes klórfenol	 μg/l	
101.	 klórbenzol	 μg/l	
102.	 diklórbenzolok	 μg/l	
103.	 triklórbenzolok	 μg/l	
104.	 1,2,3,4-tetraklórbenzol	 μg/l	
105.	 pentaklórbenzol	 μg/l	
106.	 hexaklórbenzol	 μg/l	
107.	 klórnaftalin	 μg/l	
108.	 bróm-benzol	 μg/l	
109.	 összes halogénezett aromás szénhidrogén	 μg/l	
110.	 Peszticidek	 P	
111.	 acetoklór	 μg/l	
112.	 propaklór	 μg/l	
113.	 2,4-D	 μg/l	
114.	 atrazin (Aktinit PK)	 μg/l	
115.	 lindán	 μg/l	
116.	 malation	 μg/l	
117.	 MCPA	 μg/l	
118.	 metil-paration	 μg/l	
119.	 simazin	 μg/l	
120.	 2,4,5-T	 μg/l	
121.	 DDT/DDD/DDE	 μg/l	
122.	 dezetil-atrazin	 μg/l	
123.	 diazinon	 μg/l	
124.	 hexaklórbenzol	 μg/l	
125.	 dezipropil-atrazin*	 μg/l	
126.	 endrin*	 μg/l	
127.	 forát*	 μg/l	
128.	 hexazinon*	 μg/l	
129.	 klórpirifosz*	 μg/l	
130.	 metribuzin*	 μg/l	
131.	 prometrin*	 μg/l	
132.	 propazin*	 μg/l	
133.	 terbutilazin*	 μg/l	
134.	 terbutrin*	 μg/l	
135.	 Egyéb szerves mikroszennyezők 
[TPH (összes alifás szénhidrogén) eredményétől függően]	 SM	
136.	 benz(b)fluorantén	 μg/l	
137.	 benz(k)fluorantén	 μg/l	
138.	 benz(a)pirén	 μg/l	
139.	 indeno(1,2,3-cd)-pirén	 μg/l	
140.	 benz(ghi)perilén	 μg/l	
141.	 benzol	 μg/l	
142.	 toluol	 μg/l	
143.	 etil-benzol	 μg/l	
144.	 xilolok	 μg/l	
145.	 egyéb alkilbenzol összesen	 μg/l	
146.	 összes alifás szénhidrogén C5-C40	 μg/l